Корпус К23-ПРИМА

Корпус К23-ПРИМА, стальная конструкция одно, двух и трехдверного исполнения, изготавливается из листа холоднокатаной стали марки СТ 3 СП ГОСТ 16528-88, толщина листа не менее 1 мм, и окрашивается порошково-полимерным композитом. Использование сложного профиля деталей делает изделие удовлетворяющим требованиям по жесткости корпуса.

Конструкция предусматривает съемные боковые и задние панели, что дает возможность соединять каркасы между собой, позволяя тем самым создавать многопанельное вводно-распределительное устройство.

В основании изделия предусмотрено место крепления кабельных линий.

С внутренней стороны двери установлен металлический карман  для хранения технической документации (по требованию). Конструкция корпуса позволяет устанавливать двери, как в «правом», так и в «левом» исполнении.

Изделия предлагаемые ООО «ВЗЭТИ Техэлектро» идеально подходят для использования в многоквартирных домах, коммерческой недвижимости, объектах инфраструктуры и промышленности и соответствуют международным стандартам и отраслевым нормам.

Основные преимущества корпуса К23-ПРИМА:

- Высокая коррозионная стойкость и механическая прочность каркаса

- Единый принцип сборки

- Одно или двухдверный вариант (*двери могут быть разной ширины)

- Возможность точного позиционирования элементов во внутреннем пространстве с шагом 25 мм.

Материал – сталь, толщина 2 мм.

Обработка поверхности –

структурированное порошковое покрытие.

Цвет:

Шкаф – RAL 7035

Цоколь – RAL 9005

Степень защиты – IP3Хили IP54

Устойчивость к механическим воздействиям – IK10

Максимальная нагрузка:

На раму шкафа – 1000 кг.

На монтажную панель установленную на максимальную глубину – 700 кг.

Оглавление.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Схема размеров корпуса. | 4 |
| 2. Схема сборки каркаса корпуса. | 5 |
| 3. Схема сборки корпуса. | 7 |
| 4. Комплектация корпуса по умолчанию. | 9 |
| 5. Детали цоколя. | 17 |
| 6. Подбор «фальшпанелей» и пластронов. | 19 |
| 7. Схема предварительной сборки уголка Ф-панелей. | 21 |
| 8. Ассортимент дополнительных деталей корпуса К23-ПРИМА. | 22 |
| 9. Схема сборки и установки рамы монтажной. | 23 |
| 10. Схема установки детали «Панель монтажная» | 27 |
| 11. Схема монтажа механизма плавной регулировки. | 30 |
| 12. Схема монтажа двери корпуса. | 33 |
| 13. Схема монтажа внутренней двери корпуса. | 35 |
| 14. Схема монтажа рамы монтажной поворотной. | 36 |
| 15. Схема установки полки. | 39 |
| 16. Схема сборки двухдверного корпуса без перегородки. | 40 |
| 17. Схема сборки двухдверного корпуса с перегородкой. | 40 |
| 18. Схема установки деталей «Панель монтажная А.1» и «Панель монтажная А.2» | 45 |
| 19. Схема сборки и установки рам монтажных. | 48 |
| 20. Схема установки полок. | 51 |
| 21. Детали механизмов плавной регулировки двухдверного корпуса. | 52 |
| 22. Пример монтажа шинного моста. | 54 |
| 23. Схема сборки каркаса и корпуса (ЩО, ПРС). | 55 |
| 24. Перечень метизов используемых при монтаже. | 65 |

Схема размеров корпуса.

Обозначения чертежа:

Н – высота корпуса с цоколем;

Н1 – высота корпуса;

Н2 – высота цоколя корпуса;

А – ширина корпуса;

В – глубина корпуса;

А1 – ширина левой двери (отсека) корпуса;

А2 - ширина правой двери (отсека) корпуса.

Схема сборки каркаса корпуса.

- Кронштейн -10 шт.

Предназначены для установки панели зад-ней. Устанавливаются на задней раме кор-пуса.

- Стойка с перфорацией с шагом 25 мм. -2 шт.

- Перемычка с перфорацией с шагом 25 мм. – 2 шт.

- Винт DIN7500 C 6x12 - 20 шт.

Предназначены для установки кронштейна.

- Заклепка-гайка стальная с фланцем М5 - 8 шт.

Предназначены для установки панели бо-ковой.

- Заклепка-гайка стальная с фланцем М8 – 4 шт.

Предназначены для крепежа перемычек кар-каса B.

Примечание: I Лицевая рама; II – Рама задняя.

|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 20 шт. | Поз 4. |
| --- | --- | --- | --- |

- Рама H1.A. -1 шт.

Лицевая.

- Рама H1.A.-01 -1 шт.

Задняя.

- Перемычка каркаса В – 4шт.

- Кронштейн К2 – 8 шт.

- Винт М8х16 – 8 шт.

- Винт М8х20 – 16 шт.

- Гайка М8 – 16 шт.

- Винт DIN7500 C 6x12 - 32 шт. (Заклепка вытяжная стальная D4,8мм - 64 шт.)

- Шайба А 8 (увеличенная) – 8 шт.

- Шайба С 8 – 32 шт.

| Рис. | Наименование | Кол-во | Поз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) | 24 | Поз. 5;6 |
|  | Гайка М8 | 16 | Поз. 7 |
|  | Шайба А 8 (увеличенная) | 8 | Поз. 9 |
|  | Шайба С 8 | 32 | Поэ.10 |

Вариант крепления Кронштейна К2 и перемычки каркаса В.

Вариант крепления дна корпуса и цоколя.

Схема сборки корпуса.

- Дверь СН+РЗ.

- Панель задняя.

Крепится винтами М5х25. –  10 шт.

- Крыша А.В К2.

Крепится винтовым соединением (Винт - шайба – шайба – гайка) М10 – 4 компл.

По требованию заказчика устанавливается с по-мощью рым-болтов М10 и гайки М10 – 4 комплекта.

- Дно А.В К2.

Крепится винтовым соединением (Винт - шайба – шайба – гайка) М10 – 4 компл.

- Каркас Н1.А.В.

- Панель боковая.

Устанавливается  с помощью винтов М5х35 – 8 шт.

- Цоколь А.В.

Крепится винтовым соединением (Винт - шайба – шайба – гайка) М10 – 4 компл.

- Кронштейн уголка ф-панелей – 6 шт.

Устанавливаются с помощью винтов DIN7500 C 6x12- 2 шт. на один кронштейн (всего 12 шт.).

- Перемычка 50.В.

Фиксируется винтами DIN7500 C 6x12. – 4 шт.

- Уголок ФП Н1 – 2 шт.

Крепится винтами М5х12 – 3 шт. к кронштейнам уголка ф-панелей перед установкой в корпус.

- Ф-панель А.600.

Крепится винтами М5х12 – 6 шт. к клетьевым гайкам предварительно установленным в уголки ФН Н1. Остальные типоразмеры ф-панелей и пластронов крепятся винтами М5х12 – 4 шт

- Ф-панель А.450 – 2 шт.

- Ф-панель А.225.

- Загл. дна кр. А.В – 2 шт.

Заглушки дна устанавливаются винтами М5х12 по 4 шт. на каждую.

- Загл. дна ср. А.В.

- Кронштейн N-PE.

Крепится винтовым соединением (Винт - шайба – шайба – гайка) М10 – 2 компл. на каждый кронш-тейн.

- Кронштейн N-PE (зерк.).

- Навес корпуса – 3 шт.

Крепится винтами с потайной головкой М5х10.

- Уплотнитель Н1.В.

Устанавливается по требованию заказчика для корпусов со степенью защиты IP54.

- Рым-болт М10 – 4 шт.

- Клетьевая гайка под М5.

- Винт DIN7500 C 6x12.

| Рис. | Наименование | Кол-во | Поз. |  | Рис. | Наименование | Кол-во | Поз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) | 24 | 7 |  |  | Винт М10х20 | 8 | 3; 4; 16 |
|  | Гайка М8 | 16 | 7 |  |  | Шайба М10 | 16 | 3; 4; 16 |
|  | Шайба С 8 | 32 | 7 |  |  | Гайка М10 | 8 | 3; 4; 16 |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 36 | 8;9 |  |  | Рым болт М 10* | 4 | 3 |
|  | Винт М5х25 | 10 | 2 |  |  | Винт M5х10 | 6 | 10; 11; 14 |
|  | Винт М5х35 | 8 | 6 |  |  | Гайка клетевая М5 |  | 11 |
|  | Винт М5х10 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |

Комплектация корпуса по умолчанию.

| № п/п | Рисунок | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рама Н1.А. | 2 шт. |
| 2 |  | Перемычка каркаса В | 4 шт. |
| 3 |  | Кронштейн К2 | 8 шт. |
| 4 |  | Кронштейн панелей | 10 шт. |
| 5 |  | Крыша A.B К2 |  |
| 6 |  | Крыша A.B К3 | Назначение: Уличный вариант, для крайнего шкафа. |
| 7 |  | Крыша A.B К4 | Назначение: Уличный вариант, для одиночного шкафа. |
| 8 |  | Дно A.B К2 |  |
| 9 |  | Дно A.B К2-01 | Без возможности установки заглушек дна |
| 10 |  | Панель задняя |  |
| 11 |  | Дверь Н1.А |  |
| 12 |  | Дверь 2Д H1.A1 | Для двудверного варианта. |
| 13 |  | Дверь 2Д H1.A2 | Для двудверного варианта. |
| 14 |  | Рым-болт | 4 шт. |
| 15 |  | Цоколь A.B.Н2 |  |
| 16 |  | Навес корпуса | 3 шт. Для двухдвеного корпуса - 6 шт. |

| Высота с цоколем H, мм. | Высота H1, мм. | Высота H2, мм. | Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, мм. | H1, мм. | H2, мм. | A, мм. | B, мм. | Корпус | Корпус 2Д | Цоколь A.B.Н2 | Панель боковая H1.B. |
| 1300 | 1200 | 100 | 600 | 400 | VCK1312164 | VCK1312164331 | VCK16410 | VCK1248 |
| 1300 | 1200 | 100 | 600 | 600 | VCK1312166 | VCK1312166331 | VCK16610 | VCK1268 |
| 1300 | 1200 | 100 | 800 | 400 | VCK1312184 | VCK1312184441 | VCK18410 | VCK1248 |
| 1300 | 1200 | 100 | 800 | 600 | VCK1312186 | VCK1312186441 | VCK18610 | VCK1268 |
| 1500 | 1400 | 100 | 600 | 400 | VCK1514164 | VCK1514164331 | VCK16410 | VCK1448 |
| 1500 | 1400 | 100 | 800 | 400 | VCK1514184 | VCK1514184441 | VCK18410 | VCK1448 |
| 1700 | 1600 | 100 | 600 | 600 | VCK1716166 | VCK1716166331 | VCK16610 | VCK1668 |
| 1700 | 1600 | 100 | 600 | 800 | VCK1716168 | VCK1716168331 | VCK16810 | VCK1688 |
| 1700 | 1600 | 100 | 800 | 600 | VCK1716186 | VCK1716186441 | VCK18610 | VCK1668 |
| 1700 | 1600 | 100 | 800 | 800 | VCK1716188 | VCK1716188441 | VCK18810 | VCK1688 |
| 1900 | 1800 | 100 | 400 | 400 | VCK1918144 | - | VCK14410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 400 | 500 | VCK1918145 | - | VCK14510 | VCK1858 |
| 1900 | 1800 | 100 | 400 | 600 | VCK1918146 | - | VCK14610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 600 | 400 | VCK1918164 | VCK1918164331 | VCK16410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 600 | 500 | VCK1918165 | VCK1918165331 | VCK16510 | VCK1858 |
| 1900 | 1800 | 100 | 600 | 600 | VCK1918166 | VCK1918166331 | VCK16610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 600 | 800 | VCK1918168 | VCK1918168331 | VCK16810 | VCK1888 |
| 1900 | 1800 | 100 | 800 | 400 | VCK1918184 | VCK1918184441 | VCK18410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 800 | 500 | VCK1918185 | VCK1918185441 | VCK18510 | VCK1858 |
| 1900 | 1800 | 100 | 800 | 600 | VCK1918186 | VCK1918186441 | VCK18610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 800 | 600 | VCK1918186 | VCK1918186441 | VCK18610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1000 | 400 | VCK19181104 | VCK19181104551 | VCK110410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1000 | 400 | VCK19181104 | VCK19181104551 | VCK110410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1000 | 500 | VCK19181105 | VCK19181105551 | VCK110510 | VCK1858 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1000 | 600 | VCK19181106 | VCK19181106551 | VCK110610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1000 | 600 | VCK19181106 | VCK19181106551 | VCK110610 | VCK1868 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1200 | 400 | VCK19181124 | VCK19181124661 | VCK112410 | VCK1848 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1200 | 500 | VCK19181125 | VCK19181125661 | VCK112510 | VCK1858 |
| 1900 | 1800 | 100 | 1200 | 600 | VCK19181126 | VCK19181126661 | VCK112610 | VCK1868 |
| 2100 | 2000 | 100 | 300 | 500 | VCK2120135 | - | VCK13510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 300 | 600 | VCK2120136 | - | VCK13610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 300 | 800 | VCK2120138 | - | VCK13810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 400 | 400 | VCK2120144 | - | VCK14410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 400 | 500 | VCK2120145 | - | VCK14510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 400 | 600 | VCK2120146 | - | VCK14610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 400 | 800 | VCK2120148 | - | VCK14810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 600 | 400 | VCK2120164 | VCK2120164331 | VCK16410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 600 | 500 | VCK2120165 | VCK2120165331 | VCK16510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 600 | 600 | VCK2120166 | VCK2120166331 | VCK16610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 600 | 800 | VCK2120168 | VCK2120168331 | VCK16810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 800 | 400 | VCK2120184 | VCK2120184441 | VCK18410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 800 | 500 | VCK2120185 | VCK2120185441 | VCK18510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 800 | 600 | VCK2120186 | VCK2120186441 | VCK18610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 800 | 600 | VCK2120186 | VCK2120186441 | VCK18610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 800 | 800 | VCK2120188 | VCK2120188441 | VCK18810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 400 | VCK21201104 | VCK21201104551 | VCK110410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 400 | VCK21201104 | VCK21201104551 | VCK110410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 500 | VCK21201105 | VCK21201105551 | VCK110510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 500 | VCK21201105 | VCK21201105551 | VCK110510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 600 | VCK21201106 | VCK21201106551 | VCK110610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 600 | VCK21201106 | VCK21201106551 | VCK110610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1000 | 800 | VCK21201108 | VCK21201108551 | VCK110810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1200 | 400 | VCK21201124 | VCK21201124661 | VCK112410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1200 | 500 | VCK21201125 | VCK21201125661 | VCK112510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1200 | 600 | VCK21201126 | VCK21201126661 | VCK112610 | VCK2068 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1200 | 800 | VCK21201128 | VCK21201128661 | VCK112810 | VCK2088 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1600 | 400 | VCK21201164 | VCK21201164881 | VCK116410 | VCK2048 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1600 | 500 | VCK21201165 | VCK21201165881 | VCK116510 | VCK2058 |
| 2100 | 2000 | 100 | 1600 | 600 | VCK21201166 | VCK21201166881 | VCK116610 | VCK2068 |
| 2300 | 2200 | 100 | 400 | 600 | VCK2322146 | - | VCK14610 | VCK2268 |
| 2300 | 2200 | 100 | 600 | 600 | VCK2322166 | VCK2322166331 | VCK16610 | VCK2268 |
| 2300 | 2200 | 100 | 600 | 800 | VCK2322168 | VCK2322168331 | VCK16810 | VCK2288 |
| 2300 | 2200 | 100 | 800 | 600 | VCK2322186 | VCK2322186441 | VCK18610 | VCK2268 |
| 2300 | 2200 | 100 | 800 | 800 | VCK2322188 | VCK2322188441 | VCK18810 | VCK2288 |
| 2300 | 2200 | 100 | 1000 | 600 | VCK23221106 | VCK23221106551 | VCK110610 | VCK2268 |
| 2300 | 2200 | 100 | 1200 | 600 | VCK23221126 | VCK23221126661 | VCK112610 | VCK2268 |
| 2300 | 2200 | 100 | 1200 | 800 | VCK23221128 | VCK23221128661 | VCK112810 | VCK2288 |

Корпуса комплектуются цоколем высотой Н2=100 мм. по умолчанию.

| Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | B, мм. | Крыша A.B К2 | Крыша A.B К3 | Крыша A.B К4 | Дно A.B К2 |
| 600 | 400 | VCK647 | VCK6451 | VCK6450 | VCK6412 |
| 600 | 600 | VCK667 | VCK6651 | VCK6650 | VCK6612 |
| 800 | 400 | VCK847 | VCK8451 | VCK8450 | VCK8412 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 600 | 400 | VCK647 | VCK6451 | VCK6450 | VCK6412 |
| 800 | 400 | VCK847 | VCK8451 | VCK8450 | VCK8412 |
| 600 | 600 | VCK667 | VCK6651 | VCK6650 | VCK6612 |
| 600 | 800 | VCK687 | VCK6851 | VCK6850 | VCK6812 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 800 | 800 | VCK887 | VCK8851 | VCK8850 | VCK8812 |
| 400 | 400 | VCK447 | VCK4451 | VCK4450 | VCK4412 |
| 400 | 500 | VCK457 | VCK4551 | VCK4550 | VCK4512 |
| 400 | 600 | VCK467 | VCK4651 | VCK4650 | VCK4612 |
| 600 | 400 | VCK647 | VCK6451 | VCK6450 | VCK6412 |
| 600 | 500 | VCK657 | VCK6551 | VCK6550 | VCK6512 |
| 600 | 600 | VCK667 | VCK6651 | VCK6650 | VCK6612 |
| 600 | 800 | VCK687 | VCK6851 | VCK6850 | VCK6812 |
| 800 | 400 | VCK847 | VCK8451 | VCK8450 | VCK8412 |
| 800 | 500 | VCK857 | VCK8551 | VCK8550 | VCK8512 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 1000 | 400 | VCK1047 | VCK10451 | VCK10450 | VCK10412 |
| 1000 | 400 | VCK1047 | VCK10451 | VCK10450 | VCK10412 |
| 1000 | 500 | VCK1057 | VCK10551 | VCK10550 | VCK10512 |
| 1000 | 600 | VCK1067 | VCK10651 | VCK10650 | VCK10612 |
| 1000 | 600 | VCK1067 | VCK10651 | VCK10650 | VCK10612 |
| 1200 | 400 | VCK1247 | VCK12451 | VCK12450 | VCK12412 |
| 1200 | 500 | VCK1257 | VCK12551 | VCK12550 | VCK12512 |
| 1200 | 600 | VCK1267 | VCK12651 | VCK12650 | VCK12612 |
| 300 | 500 | VCK357 | VCK3551 | VCK3550 | VCK3512 |
| 300 | 600 | VCK367 | VCK3651 | VCK3650 | VCK3612 |
| 300 | 800 | VCK387 | VCK3851 | VCK3850 | VCK3812 |
| 400 | 400 | VCK447 | VCK4451 | VCK4450 | VCK4412 |
| 400 | 500 | VCK457 | VCK4551 | VCK4550 | VCK4512 |
| 400 | 600 | VCK467 | VCK4651 | VCK4650 | VCK4612 |
| 400 | 800 | VCK487 | VCK4851 | VCK4850 | VCK4812 |
| 600 | 400 | VCK647 | VCK6451 | VCK6450 | VCK6412 |
| 600 | 500 | VCK657 | VCK6551 | VCK6550 | VCK6512 |
| 600 | 600 | VCK667 | VCK6651 | VCK6650 | VCK6612 |
| 600 | 800 | VCK687 | VCK6851 | VCK6850 | VCK6812 |
| 800 | 400 | VCK847 | VCK8451 | VCK8450 | VCK8412 |
| 800 | 500 | VCK857 | VCK8551 | VCK8550 | VCK8512 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 800 | 800 | VCK887 | VCK8851 | VCK8850 | VCK8812 |
| 1000 | 400 | VCK1047 | VCK10451 | VCK10450 | VCK10412 |
| 1000 | 400 | VCK1047 | VCK10451 | VCK10450 | VCK10412 |
| 1000 | 500 | VCK1057 | VCK10551 | VCK10550 | VCK10512 |
| 1000 | 500 | VCK1057 | VCK10551 | VCK10550 | VCK10512 |
| 1000 | 600 | VCK1067 | VCK10651 | VCK10650 | VCK10612 |
| 1000 | 600 | VCK1067 | VCK10651 | VCK10650 | VCK10612 |
| 1000 | 800 | VCK1087 | VCK10851 | VCK10850 | VCK10812 |
| 1200 | 400 | VCK1247 | VCK12451 | VCK12450 | VCK12412 |
| 1200 | 500 | VCK1257 | VCK12551 | VCK12550 | VCK12512 |
| 1200 | 600 | VCK1267 | VCK12651 | VCK12650 | VCK12612 |
| 1200 | 800 | VCK1287 | VCK12851 | VCK12850 | VCK12812 |
| 1600 | 400 | VCK1647 | VCK16451 | VCK16450 | VCK16412 |
| 1600 | 500 | VCK1657 | VCK16551 | VCK16550 | VCK16512 |
| 1600 | 600 | VCK1667 | VCK16651 | VCK16650 | VCK16612 |
| 400 | 600 | VCK467 | VCK4651 | VCK4650 | VCK4612 |
| 600 | 600 | VCK667 | VCK6651 | VCK6650 | VCK6612 |
| 600 | 800 | VCK687 | VCK6851 | VCK6850 | VCK6812 |
| 800 | 600 | VCK867 | VCK8651 | VCK8650 | VCK8612 |
| 800 | 800 | VCK887 | VCK8851 | VCK8850 | VCK8812 |
| 1000 | 600 | VCK1067 | VCK10651 | VCK10650 | VCK10612 |
| 1200 | 600 | VCK1267 | VCK12651 | VCK12650 | VCK12612 |
| 1200 | 800 | VCK1287 | VCK12851 | VCK12850 | VCK12812 |

| Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | B, мм. | Загл. дна A.B по глубине корпуса. В комплект входит 3 шт. | Загл. дна A.B по ширине корпуса. В комплект входит 3 шт. |
| 300 | 500 | VCK35125 | VCK35124 |
| 300 | 600 | VCK36125 | VCK36124 |
| 300 | 800 | VCK38125 | VCK38124 |
| 400 | 400 | VCK44125 | VCK44124 |
| 400 | 500 | VCK45125 | VCK45124 |
| 400 | 600 | VCK46125 | VCK46124 |
| 400 | 800 | VCK48125 | VCK48124 |
| 600 | 400 | VCK64125 | VCK64124 |
| 600 | 500 | VCK65125 | VCK65124 |
| 600 | 600 | VCK66125 | VCK66124 |
| 600 | 800 | VCK68125 | VCK68124 |
| 800 | 400 | VCK84125 | VCK84124 |
| 800 | 500 | VCK85125 | VCK85124 |
| 800 | 600 | VCK86125 | VCK86124 |
| 800 | 800 | VCK88125 | VCK88124 |
| 1000 | 400 | VCK104125 | VCK104124 |
| 1000 | 500 | VCK105125 | VCK105124 |
| 1000 | 600 | VCK106125 | VCK106124 |
| 1000 | 800 | VCK108125 | VCK108124 |
| 1200 | 400 | VCK124125 | VCK124124 |
| 1200 | 500 | VCK125125 | VCK125124 |
| 1200 | 600 | VCK126125 | VCK126124 |
| 1200 | 800 | VCK128125 | VCK128124 |
| 1600 | 400 | VCK164125 | VCK164124 |
| 1600 | 500 | VCK165125 | VCK165124 |
| 1600 | 600 | VCK166125 | VCK166124 |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт M5х10 | 12 |

Детали цоколя.

| Высота H2, мм. | Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2, мм. | A, мм. | B, мм. | Цоколь A.B.Н2 | Опора цоколя H2. | Швеллер A.H2 - комплект цоколя, лицевой. | Швеллер B.H2 – комплект цоколя, боковой. |
| 100 | 300 | 500 | VCK13510 | VCK111 | VCK13102A | VCK15101B |
| 100 | 300 | 600 | VCK13610 | VCK111 | VCK13102A | VCK16101B |
| 100 | 300 | 800 | VCK13810 | VCK111 | VCK13102A | VCK18101B |
| 100 | 400 | 400 | VCK14410 | VCK111 | VCK14102A | VCK14101B |
| 100 | 400 | 500 | VCK14510 | VCK111 | VCK14102A | VCK15101B |
| 100 | 400 | 600 | VCK14610 | VCK111 | VCK14102A | VCK16101B |
| 100 | 400 | 800 | VCK14810 | VCK111 | VCK14102A | VCK18101B |
| 100 | 600 | 400 | VCK16410 | VCK111 | VCK16102A | VCK14101B |
| 100 | 600 | 500 | VCK16510 | VCK111 | VCK16102A | VCK15101B |
| 100 | 600 | 600 | VCK16610 | VCK111 | VCK16102A | VCK16101B |
| 100 | 600 | 800 | VCK16810 | VCK111 | VCK16102A | VCK18101B |
| 100 | 800 | 400 | VCK18410 | VCK111 | VCK18102A | VCK14101B |
| 100 | 800 | 500 | VCK18510 | VCK111 | VCK18102A | VCK15101B |
| 100 | 800 | 600 | VCK18610 | VCK111 | VCK18102A | VCK16101B |
| 100 | 800 | 800 | VCK18810 | VCK111 | VCK18102A | VCK18101B |
| 100 | 1000 | 400 | VCK110410 | VCK111 | VCK110102A | VCK14101B |
| +100 | 1000 | 500 | VCK110510 | VCK111 | VCK110102A | VCK15101B |
| 100 | 1000 | 600 | VCK110610 | VCK111 | VCK110102A | VCK16101B |
| 100 | 1000 | 800 | VCK110810 | VCK111 | VCK110102A | VCK18101B |
| 100 | 1200 | 400 | VCK112410 | VCK111 | VCK112102A | VCK14101B |
| 100 | 1200 | 500 | VCK112510 | VCK111 | VCK112102A | VCK15101B |
| 100 | 1200 | 600 | VCK112610 | VCK111 | VCK112102A | VCK16101B |
| 100 | 1200 | 800 | VCK112810 | VCK111 | VCK112102A | VCK18101B |
| 100 | 1600 | 400 | VCK116410 | VCK111 | VCK116102A | VCK14101B |
| 100 | 1600 | 500 | VCK116510 | VCK111 | VCK116102A | VCK15101B |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт М5х10 | 16 |

Подбор «фальшпанелей» и пластронов.

Подбор «фальшпанелей» и пластронов осуществляется по формуле:

Fp=Н1-175

где:

-Н1 - высота корпуса без учёта высоты цоколя;

-Fp – высота проёма лицевой стороны корпуса.

Пример:

Н1=1900 мм.

Тогда:

Fp =1900-175=1725 мм.

Подбираем комплект фальшпанелей:

Ф-панель A.300 – 5шт.;

Ф-панель A.225 – 1 шт.

Fp =300*5+225=1725 мм.

Поставляются отдельно.

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Пластрон Aх600 | Пластрон Aх450 | Пластрон Aх300 | Пластрон Aх250 | Пластрон Aх200 | Пластрон Aх150 |
| 300 | VCK3921 | VCK3931 | VCK3951 | VCK39121 | VCK3941 | VCK3961 |
| 400 | VCK4921 | VCK4931 | VCK4951 | VCK49121 | VCK4941 | VCK4961 |
| 600 | VCK6921 | VCK6931 | VCK6951 | VCK69121 | VCK6941 | VCK6961 |
| 800 | VCK8921 | VCK8931 | VCK8951 | VCK89121 | VCK8941 | VCK8961 |
| 1000 | VCK10921 | VCK10931 | VCK10951 | VCK109121 | VCK10941 | VCK10961 |
| 1200 | VCK12921 | VCK12931 | VCK12951 | VCK129121 | VCK12941 | VCK12961 |
| 1600 | VCK16921 | VCK16931 | VCK16951 | VCK169121 | VCK16941 | VCK16961 |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Ф-панель A.600 | Ф-панель A.450 | Ф-панель A.325 | Ф-панель A.300 | Ф-панель A.275 | Ф-панель A.250 |
| 300 | VCK392 | VCK393 | VCK3911 | VCK395 | VCK3910 | VCK3912 |
| 400 | VCK492 | VCK493 | VCK4911 | VCK495 | VCK4910 | VCK4912 |
| 600 | VCK692 | VCK693 | VCK6911 | VCK695 | VCK6910 | VCK6912 |
| 800 | VCK892 | VCK893 | VCK8911 | VCK895 | VCK8910 | VCK8912 |
| 1000 | VCK1092 | VCK1093 | VCK10911 | VCK1095 | VCK10910 | VCK10912 |
| 1200 | VCK1292 | VCK1293 | VCK12911 | VCK1295 | VCK12910 | VCK12912 |
| 1600 | VCK1692 | VCK1693 | VCK16911 | VCK1695 | VCK16910 | VCK16912 |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Ф-панель A.225 | Ф-панель A.200 | Ф-панель A.175 | Ф-панель A.150 | Ф-панель A.100 |
| 300 | VCK3913 | VCK394 | VCK399 | VCK396 | VCK397 |
| 400 | VCK4913 | VCK494 | VCK499 | VCK496 | VCK497 |
| 600 | VCK6913 | VCK694 | VCK699 | VCK696 | VCK697 |
| 800 | VCK8913 | VCK894 | VCK899 | VCK896 | VCK897 |
| 1000 | VCK10913 | VCK1094 | VCK1099 | VCK1096 | VCK1097 |
| 1200 | VCK12913 | VCK1294 | VCK1299 | VCK1296 | VCK1297 |
| 1600 | VCK16913 | VCK1694 | VCK1699 | VCK1696 | VCK1697 |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт M5х10 | 4 |
|  | Гайка клетевая М5 | 4 |

Примечание:

Для деталей Пластрон А. 600 и Ф-панель А. 600 по 6 шт. метизов соответственно.

Схема предварительной сборки уголка Ф-панелей.

| Высота H1, мм. |  |
| --- | --- |
| H1, мм. | Уголок ФП H1 |
| 1200 | VCK1291 |
| 1400 | VCK1491 |
| 1600 | VCK1691 |
| 1800 | VCK1891 |
| 2000 | VCK2091 |
| 2200 | VCK2291 |

Установка Ф-панелей (пластронов) производится на клетьевые гайки винтами М5.

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 6 |
|  | Винт M5х10 | 3 |

Ассортимент дополнительных деталей корпуса К23-ПРИМА

| Кронштейн N-PE. | Кронштейн N-PE | Кронштейн поворотный | Кронштейн универсальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект - 2 шт. | Комплект | Комплект - 2 шт. | Комплект - 2 шт. |
| VCK2 | VCK1 | VCK80 | VCK81 |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) | 4 |
|  | Гайка М8 | 4 |
|  | Шайба С 8 | 8 |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 4 |

Примечание:

Кронштейн N-PE VCK2 позволяет установку шин по высоте корпуса, а VCK1 - по глубине.

Винт DIN7500 C 6x12 предназначены для деталей Кронштейн поворотный и универсальный.

Схема сборки и установки рамы монтажной.

- Корпус.

- Перемычка 50.В.

- Швеллер РМ.Н1.50х30х30.

- Перемычка 25.В.

- Перемычка РМ 50.А.

- Перемычка 50.А.

- Панель монтажная боковая 400.200.

- Панель РМ 150.

- Панель РМ 200.

- Панель РМ 600.

- Винт DIN7500 C 6x12.

- Гайка М8.

- Шайба D8.

- Винт М8х16.

- Винт М8х20.

| Высота H1, мм. |  |
| --- | --- |
| H1, мм. | Швеллер PM H1.50.30.30 |
| 1200 | VCK123M |
| 1400 | VCK143M |
| 1600 | VCK163M |
| 1800 | VCK183M |
| 2000 | VCK203M |
| 2200 | VCK223M |

Швеллер PM H1.50.30.30 поставляется комплетом 2 шт.

Схема монтажа усиленных перемычек корпуса.

- 1.Корпус.

- Перемычка Y.75.B.

- Перемычка Y.75.A-1.

- Перемычка Y.75.A.

Монтируются болтовым соединением М8 – 4 компл.

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Перемычка 50.A | Перемычка 50.А-01 | Перемычка Y.75.А-1 | Перемычка Y.75.А |
| 300 | VCK320A | VCK3201A | VCK3231A | VCK324A |
| 400 | VCK420A | VCK4201A | VCK4231A | VCK424A |
| 600 | VCK620A | VCK6201A | VCK6231A | VCK624A |
| 800 | VCK820A | VCK8201A | VCK8231A | VCK824A |
| 1000 | VCK1020A | VCK10201A | VCK10231A | VCK1024A |
| 1200 | VCK1220A | VCK12201A | VCK12231A | VCK1224A |
| 1600 | VCK1620A | VCK16201A | VCK16231A | VCK1624A |

| B, мм. | Перемычка 25.B | Перемычка 50.B | Перемычка Y.75.В |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | VCK49B | VCK41B | VCK422B |
| 500 | VCK59B | VCK51B | VCK522B |
| 600 | VCK69B | VCK61B | VCK622B |
| 800 | VCK89B | VCK81B | VCK822B |

Детали «Перемычка» с индексом «Y» (Усиленные) имеют дополнительный крепёж болтовым соединением М8 мм. – 4 комплекта.

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Перемычка PM 50.А | Панель РМ 150.A | Панель РМ 200.A | Панель РМ 250.A | Панель РМ 300.A | Панель РМ 400.A |
| 300 | VCK315AM | VCK340M | VCK341M | VCK342M | VCK343M | VCK344M |
| 400 | VCK415AM | VCK440M | VCK441M | VCK442M | VCK443M | VCK444M |
| 600 | VCK615AM | VCK640M | VCK641M | VCK642M | VCK643M | VCK644M |
| 800 | VCK815AM | VCK840M | VCK841M | VCK842M | VCK843M | VCK844M |
| 1000 | VCK1015AM | VCK1040M | VCK1041M | VCK1042M | VCK1043M | VCK1044M |
| 1200 | VCK1215AM | VCK1240M | VCK1241M | VCK1242M | VCK1243M | VCK1244M |
| 1600 | VCK1615AM | VCK1640M | VCK1641M | VCK1642M | VCK1643M | VCK1644M |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Панель РМ 500.A | Панель РМ 600.A | Панель РМ 800.A | Панель РМ 1000.A | Панель РМ 1200.A |
| 300 | VCK345M | VCK346M | VCK347M | VCK348M | VCK349M |
| 400 | VCK445M | VCK446M | VCK447M | VCK448M | VCK449M |
| 600 | VCK645M | VCK646M | VCK647M | VCK648M | VCK649M |
| 800 | VCK845M | VCK846M | VCK847M | VCK848M | VCK849M |
| 1000 | VCK1045M | VCK1046M | VCK1047M | VCK1048M | VCK1049M |
| 1200 | VCK1245M | VCK1246M | VCK1247M | VCK1248M | VCK1249M |
| 1600 | VCK1645M | VCK1646M | VCK1647M | VCK1648M | VCK1649M |

| Панель монт. бок-ая 200.200 | Панель монт. бок-ая 200.300 | Панель монт. бок-ая 400.200 | Панель монт. бок-ая 400.300 | Панель монт. бок-ая 600.200 | Панель монт. бок-ая 600.300 | Панель монт. бок-ая 1200.300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCK3122 | VCK3223 | VCK3342 | VCK3443 | VCK3562 | VCK3663 | VCK38123 |

Схема установки детали «Панель монтажная А.»

- Корпус.

- Перемычка А МП (нижняя).

- Перемычка А МП (верхняя).

- Перемычка 50.В.

- Перемычка 25.В.

- Панель монтажная А.1025.

- Уголок МП.

- Винт DIN7500 C 6x12

- Панель монтажная А.Н1.

Монтаж панелей (поз. 6 и 9) осуществляется соединением (Винт - шайба – шайба – гайка) М10

– 6 компл.

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Панель монтажная A.H1 | Панель монтажная A.1625 | Панель монтажная A.1425 | Панель монтажная A.1225 |
| 1200 | 600 | VCK12614 | - | - | - |
| 1200 | 800 | VCK12814 | - | - | - |
| 1400 | 600 | VCK14614 | - | - | VCK14614 *) |
| 1400 | 800 | VCK14814 | - | - | VCK14814 *) |
| 1600 | 600 | VCK16614 | - | VCK16614 *) | VCK16614 |
| 1600 | 800 | VCK16814 | - | VCK16814 *) | VCK16814 |
| 1800 | 400 | VCK18414 | VCK18414 *) | VCK18414 | VCK18414 |
| 1800 | 600 | VCK18614 | VCK18614 *) | VCK18614 | VCK18614 |
| 1800 | 800 | VCK18814 | VCK18814 *) | VCK18814 | VCK18814 |
| 1800 | 1000 | VCK181014 | VCK181014 *) | VCK181014 | VCK181014 |
| 1800 | 1200 | VCK181214 | VCK181214 *) | VCK181214 | VCK181214 |
| 2000 | 300 | VCK20314 | VCK20314 | VCK20314 | VCK20314 |
| 2000 | 400 | VCK20414 | VCK20414 | VCK20414 | VCK20414 |
| 2000 | 600 | VCK20614 | VCK20614 | VCK20614 | VCK20614 |
| 2000 | 800 | VCK20814 | VCK20814 | VCK20814 | VCK20814 |
| 2000 | 1000 | VCK201014 | VCK201014 | VCK201014 | VCK201014 |
| 2000 | 1200 | VCK201214 | VCK201214 | VCK201214 | VCK201214 |
| 2000 | 1600 | VCK201614 | VCK201614 | VCK201614 | VCK201614 |
| 2200 | 400 | VCK22414 | VCK22414 | VCK22414 | VCK22414 |
| 2200 | 600 | VCK22614 | VCK22614 | VCK22614 | VCK22614 |
| 2200 | 800 | VCK22814 | VCK22814 | VCK22814 | VCK22814 |
| 2200 | 1000 | VCK221014 | VCK221014 | VCK221014 | VCK221014 |
| 2200 | 1200 | VCK221214 | VCK221214 | VCK221214 | VCK221214 |

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Панель монтажная A.1025 | Перемычка A МП (нижняя) | Перемычка A МП (верхняя) | Уголок К 23.3 |
| 1200 | 600 | VCK12614 *) | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 1200 | 800 | VCK12814 *) | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 1400 | 600 | VCK14614 | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 1400 | 800 | VCK14814 | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 1600 | 600 | VCK16614 | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 1600 | 800 | VCK16814 | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 1800 | 400 | VCK18414 | VCK420 | VCK421 | VCK4 |
| 1800 | 600 | VCK18614 | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 1800 | 800 | VCK18814 | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 1800 | 1000 | VCK181014 | VCK1020 | VCK1021 | VCK4 |
| 1800 | 1200 | VCK181214 | VCK1220 | VCK1221 | VCK4 |
| 2000 | 300 | VCK20314 | VCK320 | VCK321 | VCK4 |
| 2000 | 400 | VCK20414 | VCK420 | VCK421 | VCK4 |
| 2000 | 600 | VCK20614 | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 2000 | 800 | VCK20814 | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 2000 | 1000 | VCK201014 | VCK1020 | VCK1021 | VCK4 |
| 2000 | 1200 | VCK201214 | VCK1220 | VCK1221 | VCK4 |
| 2000 | 1600 | VCK201614 | VCK1620 | VCK1621 | VCK4 |
| 2200 | 400 | VCK22414 | VCK420 | VCK421 | VCK4 |
| 2200 | 600 | VCK22614 | VCK620 | VCK621 | VCK4 |
| 2200 | 800 | VCK22814 | VCK820 | VCK821 | VCK4 |
| 2200 | 1000 | VCK221014 | VCK1020 | VCK1021 | VCK4 |
| 2200 | 1200 | VCK221214 | VCK1220 | VCK1221 | VCK4 |

Примечание:

Панели без отметки *) комплектуются деталями «Перемычка 50.В» – 4 шт.

Схема монтажа механизма плавной регулировки.

- Уголок.

- Планка рег. А.

Для установки DIN-рейки.

- Пластина.

- Перемычка рег.В

- Винт М5.

- Шайба 5.

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) | 4 |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 8 |

| Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | B, мм. | Перемычка рег. В | Планка рег. A | Пластина | Уголок | Механизм плавной регулировки по глубине корпуса. |
|  |  | Комплект - 2 шт. |  | Комплект - 2 шт. | Комплект - 2 шт. |  |
| 300 | 500 | VCK5401 | VCK3402 | VCK42 | VCK41 | VCK3543 |
| 300 | 600 | VCK6401 | VCK3402 | VCK42 | VCK41 | VCK3643 |
| 300 | 800 | VCK8401 | VCK3402 | VCK42 | VCK41 | VCK3843 |
| 400 | 400 | VCK4401 | VCK4402 | VCK42 | VCK41 | VCK4443 |
| 400 | 500 | VCK5401 | VCK4402 | VCK42 | VCK41 | VCK4543 |
| 400 | 600 | VCK6401 | VCK4402 | VCK42 | VCK41 | VCK4643 |
| 400 | 800 | VCK8401 | VCK4402 | VCK42 | VCK41 | VCK4843 |
| 600 | 400 | VCK4401 | VCK6402 | VCK42 | VCK41 | VCK6443 |
| 600 | 500 | VCK5401 | VCK6402 | VCK42 | VCK41 | VCK6543 |
| 600 | 600 | VCK6401 | VCK6402 | VCK42 | VCK41 | VCK6643 |
| 600 | 800 | VCK8401 | VCK6402 | VCK42 | VCK41 | VCK6843 |
| 800 | 400 | VCK4401 | VCK8402 | VCK42 | VCK41 | VCK8443 |
| 800 | 500 | VCK5401 | VCK8402 | VCK42 | VCK41 | VCK8543 |
| 800 | 600 | VCK6401 | VCK8402 | VCK42 | VCK41 | VCK8643 |
| 800 | 800 | VCK8401 | VCK8402 | VCK42 | VCK41 | VCK8843 |
| 1000 | 400 | VCK4401 | VCK10402 | VCK42 | VCK41 | VCK10443 |
| 1000 | 500 | VCK5401 | VCK10402 | VCK42 | VCK41 | VCK10543 |
| 1000 | 600 | VCK6401 | VCK10402 | VCK42 | VCK41 | VCK10643 |
| 1000 | 800 | VCK8401 | VCK10402 | VCK42 | VCK41 | VCK10843 |
| 1200 | 400 | VCK4401 | VCK12402 | VCK42 | VCK41 | VCK12443 |
| 1200 | 500 | VCK5401 | VCK12402 | VCK42 | VCK41 | VCK12543 |
| 1200 | 600 | VCK6401 | VCK12402 | VCK42 | VCK41 | VCK12643 |
| 1200 | 800 | VCK8401 | VCK12402 | VCK42 | VCK41 | VCK12843 |
| 1600 | 400 | VCK4401 | VCK16402 | VCK42 | VCK41 | VCK16443 |
| 1600 | 500 | VCK5401 | VCK16402 | VCK42 | VCK41 | VCK16543 |
| 1600 | 600 | VCK6401 | VCK16402 | VCK42 | VCK41 | VCK16643 |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Панель пл. рег. A. 150 | Панель пл. рег. A. 200 | Панель пл. рег. A. 250 | Панель пл. рег. A. 300 | Панель пл. рег. A. 400 |
| 300 | VCK370 | VCK371 | VCK372 | VCK373 | VCK374 |
| 400 | VCK470 | VCK471 | VCK472 | VCK473 | VCK474 |
| 600 | VCK670 | VCK671 | VCK672 | VCK673 | VCK674 |
| 800 | VCK870 | VCK871 | VCK872 | VCK873 | VCK874 |
| 1000 | VCK1070 | VCK1071 | VCK1072 | VCK1073 | VCK1074 |
| 1200 | VCK1270 | VCK1271 | VCK1272 | VCK1273 | VCK1274 |
| 1600 | VCK1670 | VCK1671 | VCK1672 | VCK1673 | VCK1674 |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Панель пл. рег. A. 500 | Панель пл. рег. A. 600 | Панель пл. рег. A. 800 | Панель пл. рег. A. 1000 | Панель пл. рег. A. 1200 |
| 300 | VCK375 | VCK376 | VCK377 | VCK378 | VCK379 |
| 400 | VCK475 | VCK476 | VCK477 | VCK478 | VCK479 |
| 600 | VCK675 | VCK676 | VCK677 | VCK678 | VCK679 |
| 800 | VCK875 | VCK876 | VCK877 | VCK878 | VCK879 |
| 1000 | VCK1075 | VCK1076 | VCK1077 | VCK1078 | VCK1079 |
| 1200 | VCK1275 | VCK1276 | VCK1277 | VCK1278 | VCK1279 |
| 1600 | VCK1675 | VCK1676 | VCK1677 | VCK1678 | VCK1679 |

Схема монтажа двери корпуса.

- 1.Дверь СН+РЗ.

- Перемычка А Тип 1.

- Карман Тип 1.

Поставляется отдельно.

- Панель А Д.225.

Поставляется отдельно

- Уплотнитель двери.

- Замок ригельный.

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |
| --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Дверь Н1.А |
| 1200 | 600 | VCK1265 |
| 1200 | 800 | VCK1285 |
| 1400 | 600 | VCK1465 |
| 1400 | 800 | VCK1485 |
| 1600 | 600 | VCK1665 |
| 1600 | 800 | VCK1685 |
| 1800 | 400 | VCK1845 |
| 1800 | 600 | VCK1865 |
| 1800 | 800 | VCK1885 |
| 1800 | 1000 | VCK18105 |
| 1800 | 1200 | VCK18125 |
| 2000 | 300 | VCK2035 |
| 2000 | 400 | VCK2045 |
| 2000 | 600 | VCK2065 |
| 2000 | 800 | VCK2085 |
| 2000 | 1000 | VCK20105 |
| 2000 | 1200 | VCK20125 |
| 2000 | 1600 | VCK20165 |
| 2200 | 400 | VCK2245 |
| 2200 | 600 | VCK2265 |
| 2200 | 800 | VCK2285 |
| 2200 | 1000 | VCK22105 |
| 2200 | 1200 | VCK22125 |

| Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, мм. | Панель A Д 225 | Панель A Д 325 | Панель A Д 425 | Панель A Д 625 | Перемычка A Тип Д1 | Перемычка A Тип Д2 |
| 300 | VCK353 | VCK357 | VCK355 | VCK356 | VCK351 | VCK352 |
| 400 | VCK453 | VCK457 | VCK455 | VCK456 | VCK451 | VCK452 |
| 600 | VCK653 | VCK657 | VCK655 | VCK656 | VCK651 | VCK652 |
| 800 | VCK853 | VCK857 | VCK855 | VCK856 | VCK851 | VCK852 |
| 1000 | VCK1053 | VCK1057 | VCK1055 | VCK1056 | VCK1051 | VCK1052 |
| 1200 | VCK1253 | VCK1257 | VCK1255 | VCK1256 | VCK1251 | VCK1252 |
| 1600 | VCK1653 | VCK1657 | VCK1655 | VCK1656 | VCK1651 | VCK1652 |

| Карман Тип 1 | Карман Тип 2 | Карман Тип 3 |
| --- | --- | --- |
| Поставляется в комплекте с деталями "Перемычка А тип Д1" - 2шт. | Карман глубокий. Поставляется в комплекте с деталями "Перемычка А тип Д1" - 2шт. | Карман для узких дверей. Поставляется в комплекте с деталями "Перемычка А тип Д1" - 2шт. |
| VCK521 | VCK522 | VCK1523 |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Саморез | 4 |

Примечание:

Для установки кармана дополнительно поставляются саморезы в кол-ве 6 шт. и Перемычка А Тип Д1 1 шт.

Схема монтажа внутренней двери корпуса.

Монтируется болтовым соединением М8 – 4 компл. и Винтами DIN7500 C 6x12 – 4 шт.

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |
| --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Дверь внутр. H1.A. |
| 1600 | 600 | VCK16646 |
| 1600 | 800 | VCK16846 |
| 1800 | 600 | VCK18646 |
| 1800 | 800 | VCK18846 |
| 1800 | 1000 | VCK181046 |
| 2000 | 600 | VCK20646 |
| 2000 | 800 | VCK20846 |
| 2000 | 1000 | VCK201046 |
| 2200 | 600 | VCK22646 |
| 2200 | 800 | VCK22846 |
| 2200 | 1000 | VCK221046 |

- Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Рама вн. двери Н1.A.

- Дверь.

- Навес дверной.

- Замок-защёлка.

- Ручка.

Схема монтажа рамы монтажной поворотной.

- Рама РМП.

- Перемычка РМП 50. A.

- Панель РМП 150.

- Панель РМП 200.

- Панель РМП 80

- Корпус.

- Рама РМП.

- Упор РМП.

- Уголок фикс.

- Винт с накаточ-ным роликом М8х30.

- Перемычка 50.В.

- Винт DIN7500 C 6x12Винт М5х12.

- Винт М8х14.

- Винт М8х20.

- Винт М8х18.

- Гайка М8

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Рама РМП | Перемычка PMП 50.А | Панель РМП 150.A | Панель РМП 200.A | Панель РМП 250.A | Панель РМП 300.A |
| 1200 | 600 | VCK12655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 1200 | 800 | VCK12855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 1400 | 600 | VCK14655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 1400 | 800 | VCK14855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 1600 | 600 | VCK16655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 1600 | 800 | VCK16855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 1800 | 400 | VCK18455 | VCK45515 | VCK45540 | VCK45541 | VCK45542 | VCK45543 |
| 1800 | 600 | VCK18655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 1800 | 800 | VCK18855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 1800 | 1000 | VCK181055 | VCK105515 | VCK105540 | VCK105541 | VCK105542 | VCK105543 |
| 1800 | 1200 | VCK181255 | VCK125515 | VCK125540 | VCK125541 | VCK125542 | VCK125543 |
| 2000 | 300 | VCK20355 | VCK35515 | VCK35540 | VCK35541 | VCK35542 | VCK35543 |
| 2000 | 400 | VCK20455 | VCK45515 | VCK45540 | VCK45541 | VCK45542 | VCK45543 |
| 2000 | 600 | VCK20655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 2000 | 800 | VCK20855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 2000 | 1000 | VCK201055 | VCK105515 | VCK105540 | VCK105541 | VCK105542 | VCK105543 |
| 2000 | 1200 | VCK201255 | VCK125515 | VCK125540 | VCK125541 | VCK125542 | VCK125543 |
| 2000 | 1600 | VCK201655 | VCK165515 | VCK165540 | VCK165541 | VCK165542 | VCK165543 |
| 2200 | 400 | VCK22455 | VCK45515 | VCK45540 | VCK45541 | VCK45542 | VCK45543 |
| 2200 | 600 | VCK22655 | VCK65515 | VCK65540 | VCK65541 | VCK65542 | VCK65543 |
| 2200 | 800 | VCK22855 | VCK85515 | VCK85540 | VCK85541 | VCK85542 | VCK85543 |
| 2200 | 1000 | VCK221055 | VCK105515 | VCK105540 | VCK105541 | VCK105542 | VCK105543 |
| 2200 | 1200 | VCK221255 | VCK125515 | VCK125540 | VCK125541 | VCK125542 | VCK125543 |

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | Панель РМП 400.A | Панель РМП 500.A | Панель РМП 600.A | Панель РМП 800.A | Панель РМП 1000.A | Панель РМП 1200.A |
| 1200 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 1200 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 1400 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 1400 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 1600 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 1600 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 1800 | 400 | VCK45544 | VCK45545 | VCK45546 | VCK45547 | VCK45548 | VCK45549 |
| 1800 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 1800 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 1800 | 1000 | VCK105544 | VCK105545 | VCK105546 | VCK105547 | VCK105548 | VCK105549 |
| 1800 | 1200 | VCK125544 | VCK125545 | VCK125546 | VCK125547 | VCK125548 | VCK125549 |
| 2000 | 300 | VCK35544 | VCK35545 | VCK35546 | VCK35547 | VCK35548 | VCK35549 |
| 2000 | 400 | VCK45544 | VCK45545 | VCK45546 | VCK45547 | VCK45548 | VCK45549 |
| 2000 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 2000 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 2000 | 1000 | VCK105544 | VCK105545 | VCK105546 | VCK105547 | VCK105548 | VCK105549 |
| 2000 | 1200 | VCK125544 | VCK125545 | VCK125546 | VCK125547 | VCK125548 | VCK125549 |
| 2000 | 1600 | VCK165544 | VCK165545 | VCK165546 | VCK165547 | VCK165548 | VCK165549 |
| 2200 | 400 | VCK45544 | VCK45545 | VCK45546 | VCK45547 | VCK45548 | VCK45549 |
| 2200 | 600 | VCK65544 | VCK65545 | VCK65546 | VCK65547 | VCK65548 | VCK65549 |
| 2200 | 800 | VCK85544 | VCK85545 | VCK85546 | VCK85547 | VCK85548 | VCK85549 |
| 2200 | 1000 | VCK105544 | VCK105545 | VCK105546 | VCK105547 | VCK105548 | VCK105549 |
| 2200 | 1200 | VCK125544 | VCK125545 | VCK125546 | VCK125547 | VCK125548 | VCK125549 |

Схема установки полки.

| Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |
| --- | --- | --- |
| A, мм. | B, мм. | Полка A.B |
| 300 | 500 | VCK3521 |
| 300 | 600 | VCK3621 |
| 300 | 800 | VCK3821 |
| 400 | 400 | VCK4421 |
| 400 | 500 | VCK4521 |
| 400 | 600 | VCK4621 |
| 400 | 800 | VCK4821 |
| 600 | 400 | VCK6421 |
| 600 | 500 | VCK6521 |
| 600 | 600 | VCK6621 |
| 600 | 800 | VCK6821 |
| 800 | 400 | VCK8421 |
| 800 | 500 | VCK8521 |
| 800 | 600 | VCK8621 |
| 800 | 800 | VCK8821 |
| 1000 | 400 | VCK10421 |
| 1000 | 500 | VCK10521 |
| 1000 | 600 | VCK10621 |
| 1000 | 800 | VCK10821 |
| 1200 | 400 | VCK12421 |
| 1200 | 500 | VCK12521 |
| 1200 | 600 | VCK12621 |
| 1200 | 400 | VCK12421 |
| 1200 | 500 | VCK12521 |
| 1200 | 600 | VCK12621 |
| 1200 | 800 | VCK12821 |
| 1600 | 400 | VCK16421 |
| 1600 | 500 | VCK16521 |
| 1600 | 600 | VCK16621 |

- Корпус.

- Перемычка 50.А.

- Перемычка 50.А.01.

- Полка А.В.

- Перемычка 50.В.

Схема сборки двухдверного корпуса  без перегородки.

Схема сборки двухдверного корпуса

с перегородкой.

| - Корпус. - Перемычка 50.В. - Перемычка 2D 50.В. - Перемычка 2D 50.H1. - Ф-панель 2D A1.600. Ф-панель 2D A2.600. | - Ф-панель 2D A1.450. Ф-панель 2D A2.450. - Ф-панель 2D A1.225. Ф-панель 2D A2.225. - Перегородка 2D H1. - Швеллер Ф-панелей 2D H1. |
| --- | --- |

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. | Глубина B, мм. | A1 | A2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | B, мм. |  |  | Перегородка 2Д | Швеллер Ф-панелей 2D | Перемычка 2D 50.H1 | Перемычка 2D 50.В |
| 1200 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK12411611 | VCK12162 | VCK12160 | VCK411 |
| 1200 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK12611611 | VCK12162 | VCK12160 | VCK611 |
| 1200 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK12411611 | VCK12162 | VCK12160 | VCK411 |
| 1200 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK12611611 | VCK12162 | VCK12160 | VCK611 |
| 1400 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK14411611 | VCK14162 | VCK14160 | VCK411 |
| 1400 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK14411611 | VCK14162 | VCK14160 | VCK411 |
| 1600 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK16611611 | VCK16162 | VCK16160 | VCK611 |
| 1600 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK16811611 | VCK16162 | VCK16160 | VCK811 |
| 1600 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK16611611 | VCK16162 | VCK16160 | VCK611 |
| 1600 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK16811611 | VCK16162 | VCK16160 | VCK811 |
| 1800 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK18411611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK411 |
| 1800 | 600 | 500 | 300 | 300 | VCK18511611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK511 |
| 1800 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 1800 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK18811611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK811 |
| 1800 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK18411611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK411 |
| 1800 | 800 | 500 | 400 | 400 | VCK18511611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK511 |
| 1800 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 1800 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 1800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK18411611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK411 |
| 1800 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK18411611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK411 |
| 1800 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK18511611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK511 |
| 1800 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 1800 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 1800 | 1200 | 400 | 600 | 600 | VCK18411611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK411 |
| 1800 | 1200 | 500 | 600 | 600 | VCK18511611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK511 |
| 1800 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK18611611 | VCK18162 | VCK18160 | VCK611 |
| 2000 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 600 | 500 | 300 | 300 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK20811611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK811 |
| 2000 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 800 | 500 | 400 | 400 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK20811611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK811 |
| 2000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 1000 | 800 | 500 | 500 | VCK20811611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK811 |
| 2000 | 1200 | 400 | 600 | 600 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 1200 | 500 | 600 | 600 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2000 | 1200 | 800 | 600 | 600 | VCK20811611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK811 |
| 2000 | 1600 | 400 | 800 | 800 | VCK20411611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK411 |
| 2000 | 1600 | 500 | 800 | 800 | VCK20511611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK511 |
| 2000 | 1600 | 600 | 800 | 800 | VCK20611611 | VCK20162 | VCK20160 | VCK611 |
| 2200 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK22611611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK611 |
| 2200 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK22811611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK811 |
| 2200 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK22611611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK611 |
| 2200 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK22811611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK811 |
| 2200 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK22611611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK611 |
| 2200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK22611611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK611 |
| 2200 | 1200 | 800 | 600 | 600 | VCK22811611 | VCK22162 | VCK22160 | VCK811 |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Пластрон 2D A1.150 | Пластрон 2D A1.200 | Пластрон 2D A1.250 | Пластрон 2D A1.300 | Пластрон 2D A1.450 | Пластрон 2D A1.600 |
| 300 | VCK31961L | VCK31941L | VCK319121L | VCK31951L | VCK31991L | VCK31921L |
| 400 | VCK41961L | VCK41941L | VCK419121L | VCK41951L | VCK41991L | VCK41921L |
| 500 | VCK51961L | VCK51941L | VCK519121L | VCK51951L | VCK51991L | VCK51921L |
| 600 | VCK61961L | VCK61941L | VCK619121L | VCK61951L | VCK61991L | VCK61921L |
| 800 | VCK81961L | VCK81941L | VCK819121L | VCK81951L | VCK81991L | VCK81921L |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Ф-панель 2D A1.100 | Ф-панель 2D A1.150 | Ф-панель 2D A1.175 | Ф-панель 2D A1.200 | Ф-панель 2D A1.225 | Ф-панель 2D A1.250 | Ф-панель 2D A1.275 |
| 300 | VCK3197L | VCK3196L | VCK3199L | VCK3194L | VCK31913L | VCK31912L | VCK31910L |
| 400 | VCK4197L | VCK4196L | VCK4199L | VCK4194L | VCK41913L | VCK41912L | VCK41910L |
| 500 | VCK5197L | VCK5196L | VCK5199L | VCK5194L | VCK51913L | VCK51912L | VCK51910L |
| 600 | VCK6197L | VCK6196L | VCK6199L | VCK6194L | VCK61913L | VCK61912L | VCK61910L |
| 800 | VCK8197L | VCK8196L | VCK8199L | VCK8194L | VCK81913L | VCK81912L | VCK81910L |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Ф-панель 2D A1.300 | Ф-панель 2D A1.325 | Ф-панель 2D A1.450 | Ф-панель 2D A1.600 |
| 300 | VCK3195L | VCK31911L | VCK3193L | VCK3192L |
| 400 | VCK4195L | VCK41911L | VCK4193L | VCK4192L |
| 500 | VCK5195L | VCK51911L | VCK5193L | VCK5192L |
| 600 | VCK6195L | VCK61911L | VCK6193L | VCK6192L |
| 800 | VCK8195L | VCK81911L | VCK8193L | VCK8192L |

| Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Пластрон 2D A2.150 | Пластрон 2D A2.200 | Пластрон 2D A2.250 | Пластрон 2D A2.300 | Пластрон 2D A2.450 | Пластрон 2D A2.600 |
| 300 | VCK31961R | VCK31941R | VCK319121R | VCK31951R | VCK31991R | VCK31921R |
| 400 | VCK41961R | VCK41941R | VCK419121R | VCK41951R | VCK41991R | VCK41921R |
| 500 | VCK51961R | VCK51941R | VCK519121R | VCK51951R | VCK51991R | VCK51921R |
| 600 | VCK61961R | VCK61941R | VCK619121R | VCK61951R | VCK61991R | VCK61921R |
| 800 | VCK81961R | VCK81941R | VCK819121R | VCK81951R | VCK81991R | VCK81921R |

| Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Ф-панель 2D A2.100 | Ф-панель 2D A2.150 | Ф-панель 2D A2.175 | Ф-панель 2D A2.200 | Ф-панель 2D A2.225 |  | Ф-панель 2D A2.250 | Ф-панель 2D A2.275 |
| 300 | VCK3197R | VCK3196R | VCK3199R | VCK3194R | VCK31913R |  | VCK31912R | VCK31910R |
| 400 | VCK4197R | VCK4196R | VCK4199R | VCK4194R | VCK41913R |  | VCK41912R | VCK41910R |
| 500 | VCK5197R | VCK5196R | VCK5199R | VCK5194R | VCK51913R |  | VCK51912R | VCK51910R |
| 600 | VCK6197R | VCK6196R | VCK6199R | VCK6194R | VCK61913R |  | VCK61912R | VCK61910R |
| 800 | VCK8197R | VCK8196R | VCK8199R | VCK8194R | VCK81913R |  | VCK81912R | VCK81910R |

| Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Ф-панель 2D A2.300 | Ф-панель 2D A2.325 | Ф-панель 2D A2.450 | Ф-панель 2D A2.600 |
| 300 | VCK3195R | VCK31911R | VCK3193R | VCK3192R |
| 400 | VCK4195R | VCK41911R | VCK4193R | VCK4192R |
| 500 | VCK5195R | VCK51911R | VCK5193R | VCK5192R |
| 600 | VCK6195R | VCK61911R | VCK6193R | VCK6192R |
| 800 | VCK8195R | VCK81911R | VCK8193R | VCK8192R |

Схема установки деталей

«Панель монтажная А.1» и «Панель монтажная А.2»

| - Перемычка А1 МП (опорная). - Перемычка А2 МП (опорная). - Перемычка А1 МП. - Перемычка А2МП. - Корпус + компл. 0 - Перемычка 25.В. | - Скоба МП. - Панель монтажная А2. - Панель монтажная А1. - Уголок МП. - Винт DIN7500 C 6x12. |
| --- | --- |

| Высота H1, мм. | Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A1, мм. | Перемычка А1 МП.Низ | Перемычка А1 МП.Верх | Панель монтажная A1.1000 | Панель монтажная A1.1200 | Панель монтажная A1.1400 | Панель монтажная A1.1600 |
| 1200 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL |  |  |  |  |
| 1200 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL |  |  |  |  |
| 1400 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL | VCK3110L |  |  |  |
| 1400 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L |  |  |  |
| 1600 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL | VCK3110L | VCK3111L |  |  |
| 1600 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L | VCK4111L |  |  |
| 1800 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL | VCK3110L | VCK3111L | VCK3112L |  |
| 1800 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L | VCK4111L | VCK4112L |  |
| 1800 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L | VCK4111L | VCK4112L |  |
| 1800 | 500 | VCK5120XL | VCK5121XL | VCK5110L | VCK5111L | VCK5112L |  |
| 1800 | 600 | VCK6120XL | VCK6121XL | VCK6110L | VCK6111L | VCK6112L |  |
| 2000 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL | VCK3110L | VCK3111L | VCK3112L | VCK3113L |
| 2000 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L | VCK4111L | VCK4112L | VCK4113L |
| 2000 | 500 | VCK5120XL | VCK5121XL | VCK5110L | VCK5111L | VCK5112L | VCK5113L |
| 2000 | 600 | VCK6120XL | VCK6121XL | VCK6110L | VCK6111L | VCK6112L | VCK6113L |
| 2000 | 800 | VCK8120XL | VCK8121XL | VCK8110L | VCK8111L | VCK8112L | VCK8113L |
| 2200 | 300 | VCK3120XL | VCK3121XL | VCK3110L | VCK3111L | VCK3112L | VCK3113L |
| 2200 | 400 | VCK4120XL | VCK4121XL | VCK4110L | VCK4111L | VCK4112L | VCK4113L |
| 2200 | 500 | VCK5120XL | VCK5121XL | VCK5110L | VCK5111L | VCK5112L | VCK5113L |
| 2200 | 600 | VCK6120XL | VCK6121XL | VCK6110L | VCK6111L | VCK6112L | VCK6113L |

| Высота H1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A2, мм. | Перемычка А2 МП.Низ | Перемычка А2 МП.Верх | Панель монтажная A2.1000 | Панель монтажная A2.1200 | Панель монтажная A2.1400 | Панель монтажная A2.1600 |
| 1200 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR |  |  |  |  |
| 1200 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR |  |  |  |  |
| 1400 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR | VCK3110R |  |  |  |
| 1400 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R |  |  |  |
| 1600 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR | VCK3110R | VCK3111R |  |  |
| 1600 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R | VCK4111R |  |  |
| 1800 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR | VCK3110R | VCK3111R | VCK3112R |  |
| 1800 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R | VCK4111R | VCK4112R |  |
| 1800 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R | VCK4111R | VCK4112R |  |
| 1800 | 500 | VCK5120XR | VCK5121XR | VCK5110R | VCK5111R | VCK5112R |  |
| 1800 | 600 | VCK6120XR | VCK6121XR | VCK6110R | VCK6111R | VCK6112R |  |
| 2000 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR | VCK3110R | VCK3111R | VCK3112R | VCK3113R |
| 2000 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R | VCK4111R | VCK4112R | VCK4113R |
| 2000 | 500 | VCK5120XR | VCK5121XR | VCK5110R | VCK5111R | VCK5112R | VCK5113R |
| 2000 | 600 | VCK6120XR | VCK6121XR | VCK6110R | VCK6111R | VCK6112R | VCK6113R |
| 2000 | 800 | VCK8120XR | VCK8121XR | VCK8110R | VCK8111R | VCK8112R | VCK8113R |
| 2200 | 300 | VCK3120XR | VCK3121XR | VCK3110R | VCK3111R | VCK3112R | VCK3113R |
| 2200 | 400 | VCK4120XR | VCK4121XR | VCK4110R | VCK4111R | VCK4112R | VCK4113R |
| 2200 | 500 | VCK5120XR | VCK5121XR | VCK5110R | VCK5111R | VCK5112R | VCK5113R |
| 2200 | 600 | VCK6120XR | VCK6121XR | VCK6110R | VCK6111R | VCK6112R | VCK6113R |

Примечания:

- Панели комплектуются деталями «Перемычка 50.В» – 4 шт.

Схема сборки и установки рам монтажных.

| Ширина лев. отсека A1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | A2, мм. | Перемычка 50.А1 | Перемычка 50.А2 |
| 300 | 300 | VCK3120L | VCK3120R |
| 400 | 400 | VCK4120L | VCK4120R |
| 500 | 500 | VCK5120L | VCK5120R |
| 600 | 600 | VCK6120L | VCK6120R |
| 800 | 800 | VCK8120L | VCK8120R |

| - Корпус. - Швеллер РМ.Р1.50х30х30. - Панель А1 РМ 150. - Панель А2 РМ 250. - Панель А1 РМ 300. - Панель А2 РМ 400. | - Перемычка РМ 50.А1. - Перемычка РМ 50.А2. - Винт DIN7500 C 6x12. - Винтовое соединение М8. |
| --- | --- |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Панель A1 РМ 150 | Панель A1 РМ 200 | Панель A1 РМ 250 | Панель A1 РМ 300 | Панель A1 РМ 400 |
| 300 | VCK3140L | VCK3141L | VCK3142L | VCK3143L | VCK3144L |
| 400 | VCK4140L | VCK4141L | VCK4142L | VCK4143L | VCK4144L |
| 500 | VCK5140L | VCK5141L | VCK5142L | VCK5143L | VCK5144L |
| 600 | VCK6140L | VCK6141L | VCK6142L | VCK6143L | VCK6144L |
| 800 | VCK8140L | VCK8141L | VCK8142L | VCK8143L | VCK8144L |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Панель A1 РМ 500 | Панель A1 РМ 600 | Панель A1 РМ 800 | Панель A1 РМ 1000 | Панель A1 РМ 1200 |
| 300 | VCK3145L | VCK3146L | VCK3147L | VCK3148L | VCK3149L |
| 400 | VCK4145L | VCK4146L | VCK4147L | VCK4148L | VCK4149L |
| 500 | VCK5145L | VCK5146L | VCK5147L | VCK5148L | VCK5149L |
| 600 | VCK6145L | VCK6146L | VCK6147L | VCK6148L | VCK6149L |
| 800 | VCK8145L | VCK8146L | VCK8147L | VCK8148L | VCK8149L |

| Ширина лев. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Панель A2 РМ 150 | Панель A2 РМ 200 | Панель A2 РМ 250 | Панель A2 РМ 300 | Панель A2 РМ 400 |
| 300 | VCK3140R | VCK3141R | VCK3142R | VCK3143R | VCK3144R |
| 400 | VCK4140R | VCK4141R | VCK4142R | VCK4143R | VCK4144R |
| 500 | VCK5140R | VCK5141R | VCK5142R | VCK5143R | VCK5144R |
| 600 | VCK6140R | VCK6141R | VCK6142R | VCK6143R | VCK6144R |
| 800 | VCK8140R | VCK8141R | VCK8142R | VCK8143R | VCK8144R |

| Ширина лев. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Панель A2 РМ 500 | Панель A2 РМ 600 | Панель A2 РМ 800 | Панель A2 РМ 1000 | Панель A2 РМ 1200 |
| 300 | VCK3145R | VCK3146R | VCK3147R | VCK3148R | VCK3149R |
| 400 | VCK4145R | VCK4146R | VCK4147R | VCK4148R | VCK4149R |
| 500 | VCK5145R | VCK5146R | VCK5147R | VCK5148R | VCK5149R |
| 600 | VCK6145R | VCK6146R | VCK6147R | VCK6148R | VCK6149R |
| 800 | VCK8145R | VCK8146R | VCK8147R | VCK8148R | VCK8149R |

Схема установки полок.

- Корпус.

- Полка 2D А1.В.

- Полка 2D А1.В.

- Винт DIN7500 C 6x12.

- Винт М8х20.

- Гайка М8

| Ширина лев. отсека A1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | A2, мм. | Полка 2D A1.B | Полка 2D A2.B |
| 300 | 300 | VCK63171L | VCK63171R |
| 400 | 400 | VCK44171L | VCK44171R |
| 500 | 500 | VCK65171L | VCK65171R |
| 600 | 600 | VCK46171L | VCK46171R |
| 800 | 800 | VCK48171L | VCK48171R |

Чтобы заказать шкаф нетипового размера, специального цвета или с вырезами по вашим размерам, обратитесь к нашим специалистам. В случае затруднений по выполнению технического задания на производство наши сотрудники проконсультируют Вас.

Детали механизмов плавной регулировки

двухдверного корпуса.

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | Планка рег. A1 | Механизм пл. рег. A1 | Панель пл. рег. A1. 150 | Панель пл. рег. A1. 200 | Панель пл. рег. A1. 250 | Панель пл. рег. A1. 300 |
| 300 | VCK31402L | VCK3140XL | VCK3170L | VCK3171L | VCK3172L | VCK3173L |
| 400 | VCK41402L | VCK4140XL | VCK4170L | VCK4171L | VCK4172L | VCK4173L |
| 500 | VCK51402L | VCK5140XL | VCK5170L | VCK5171L | VCK5172L | VCK5173L |
| 600 | VCK61402L | VCK6140XL | VCK6170L | VCK6171L | VCK6172L | VCK6173L |
| 800 | VCK81402L | VCK8140XL | VCK8170L | VCK8171L | VCK8172L | VCK8173L |

| Ширина лев. отсека A1, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Панель пл. рег. A1. 400 | Панель пл. рег. A1. 500 | Панель пл. рег. A1. 600 | Панель пл. рег. A1. 800 | Панель пл. рег. A1. 1000 | Панель пл. рег. A1. 1200 |
| 300 | VCK3174L | VCK3175L | VCK3176L | VCK3177L | VCK3178L | VCK3179L |
| 400 | VCK4174L | VCK4175L | VCK4176L | VCK4177L | VCK4178L | VCK4179L |
| 500 | VCK5174L | VCK5175L | VCK5176L | VCK5177L | VCK5178L | VCK5179L |
| 600 | VCK6174L | VCK6175L | VCK6176L | VCK6177L | VCK6178L | VCK6179L |
| 800 | VCK8174L | VCK8175L | VCK8176L | VCK8177L | VCK8178L | VCK8179L |

| Ширина лев. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Планка рег. A2 | Механизм пл. рег. A2 | Панель пл. рег. A2. 150 | Панель пл. рег. A2. 200 | Панель пл. рег. A2. 250 | Панель пл. рег. A2. 300 |
| 300 | VCK31402R | VCK3140XR | VCK3170R | VCK3171R | VCK3172R | VCK3173R |
| 400 | VCK41402R | VCK4140XR | VCK4170R | VCK4171R | VCK4172R | VCK4173R |
| 500 | VCK51402R | VCK5140XR | VCK5170R | VCK5171R | VCK5172R | VCK5173R |
| 600 | VCK61402R | VCK6140XR | VCK6170R | VCK6171R | VCK6172R | VCK6173R |
| 800 | VCK81402R | VCK8140XR | VCK8170R | VCK8171R | VCK8172R | VCK8173R |

| Ширина лев. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, мм. | Панель пл. рег. A2. 400 | Панель пл. рег. A2. 500 | Панель пл. рег. A2. 600 | Панель пл. рег. A2. 800 | Панель пл. рег. A2 1000 | Панель пл. рег. A2. 1200 |
| 300 | VCK3174R | VCK3175R | VCK3176R | VCK3177 | VCK3178R | VCK3179R |
| 400 | VCK4174R | VCK4175R | VCK4176R | VCK4177R | VCK4178R | VCK4179R |
| 500 | VCK5174R | VCK5175R | VCK5176R | VCK5177R | VCK5178R | VCK5179R |
| 600 | VCK6174R | VCK6175R | VCK6176R | VCK6177R | VCK6178R | VCK6179R |
| 800 | VCK8174R | VCK8175R | VCK8176R | VCK8177R | VCK8178R | VCK8179R |

Детали дверей двухдверного корпуса.

| Ширина лев. отсека A1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | A2, мм. | Панель A1 Д 225 | Панель A1 Д 325 | Панель A1 Д 425 | Панель A1 Д 625 | Панель A2 Д 225 | Панель A2 Д 325 | Панель A2 Д 425 | Панель A2 Д 625 |
| 300 | 300 | VCK3153L | VCK3157L | VCK3155L | VCK3156L | VCK3153R | VCK3157R | VCK3155R | VCK3156R |
| 400 | 400 | VCK4153L | VCK4157L | VCK4155L | VCK4156L | VCK4153R | VCK4157R | VCK4155R | VCK4156R |
| 500 | 500 | VCK5153L | VCK5157L | VCK5155L | VCK5156L | VCK5153R | VCK5157R | VCK5155R | VCK5156R |
| 600 | 600 | VCK6153L | VCK6157L | VCK6155L | VCK6156L | VCK6153R | VCK6157R | VCK6155R | VCK6156R |
| 800 | 800 | VCK8153L | VCK8157L | VCK8155L | VCK8156L | VCK8153R | VCK8157R | VCK8155R | VCK8156R |

| Ширина лев. отсека A1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, мм. | A2, мм. | Перемычка A1 Тип Д1 | Перемычка A1 Тип Д2 | Перемычка A2 Тип Д1 | Перемычка A2 Тип Д2 |
| 300 | 300 | VCK3151L | VCK3152L | VCK3151R | VCK3152R |
| 400 | 400 | VCK4151L | VCK4152L | VCK4151R | VCK4152R |
| 500 | 500 | VCK5151L | VCK5152L | VCK5151R | VCK5152R |
| 600 | 600 | VCK6151L | VCK6152L | VCK6151R | VCK6152R |
| 800 | 800 | VCK8151L | VCK8152L | VCK8151R | VCK8152R |

Пример монтажа шинного моста.

- Перемычка 75.В.ШМ СБ.

Применяется при монтаже вместе с Ф-панелями или пластронами. На чертеже для варианта установки шины 10х100х880.

- Шина 10х100х880.

- Шина 10х100х1550.

- Корпус К23 2000х300х600.

- Корпус К23 2000х800х600.

- Перемычка 75.В.ШМ.

- Изолятор ИШП 5х10.

| Глубина B, мм. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B, мм. | Перемычка 75.В-ШМ СБ | Перемычка 75.В-ШМ |
| 400 | VCK423BX | VCK421BX |
| 500 | VCK523BX | VCK521BX |
| 600 | VCK623BX | VCK621BX |
| 800 | VCK823BX | VCK821BX |

| Рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) | 4 |
|  | Гайка М8 | 4 |
|  | Шайба С 8 | 8 |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 | 4 |

Схема сборки каркаса и корпуса (ЩО, ПРС).

- Рама H1.A. -1 шт.

- Кронштейн К2

Всего на каркас 14 шт.

- Место установки кронштейна К2.

Примечание:

I-Рама лицевая; II-Рама задняя; III-Рама лицевая для корпуса Р.

- Рама лицевая -1 шт.

- Рама задняя -1 шт..

- Перемычка каркаса В – 2шт.

- Перемычка каркаса В – 2шт.

- Кронштейн К2 -8 шт.

- Перемычка 75.В.ШМ – 2шт.

Сборка каркаса для корпуса «Р» производится по обычной схеме для этого вида изделий.

- Дверь.

- Крыша.

- Панель приборов.

- Цоколь.

- Панель боковая.

- Дверь для корпуса Р.

- Панель приборов для корпуса Р.

| Высота с цоколем H, мм. | Высота H1, мм. | Высота H2, мм. | Ширина A, мм. | Глубина B, мм. | Ширина лев. отсека A1, мм. | Ширина прав. отсека A2, мм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, мм. | H1, мм. | H2, мм. | A, мм. | B, мм. | A1, мм. | A2, мм. | Корпус | Корпус Р | Корпус 2Д |
| 1700 | 1600 | 100 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK17161662 | VCK17161663 | VCK17161664 |
| 1700 | 1600 | 100 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK17161682 | VCK17161683 | VCK17161684 |
| 1700 | 1600 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK17161862 | VCK17161863 | VCK17161864 |
| 1700 | 1600 | 100 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK17161882 | VCK17161883 | VCK17161884 |
| 1700 | 1600 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK171611062 | VCK171611063 | VCK171611064 |
| 1700 | 1600 | 100 | 1000 | 800 | 500 | 500 | VCK171611082 | VCK171611083 | VCK171611084 |
| 1700 | 1600 | 100 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK171611262 | VCK171611263 | VCK171611264 |
| 1700 | 1600 | 100 | 1200 | 800 | 600 | 600 | VCK171611282 | VCK171611283 | VCK171611284 |
| 1800 | 1700 | 100 | 400 | 400 | 200 | 200 | VCK18171442 | VCK18171443 | VCK18171444 |
| 1800 | 1700 | 100 | 400 | 500 | 200 | 200 | VCK18171452 | VCK18171453 | VCK18171454 |
| 1800 | 1700 | 100 | 400 | 600 | 200 | 200 | VCK18171462 | VCK18171463 | VCK18171464 |
| 1800 | 1700 | 100 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK18171642 | VCK18171643 | VCK18171644 |
| 1800 | 1700 | 100 | 600 | 500 | 300 | 300 | VCK18171652 | VCK18171653 | VCK18171654 |
| 1800 | 1700 | 100 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK18171662 | VCK18171663 | VCK18171664 |
| 1800 | 1700 | 100 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK18171682 | VCK18171683 | VCK18171684 |
| 1800 | 1700 | 100 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK18171842 | VCK18171843 | VCK18171844 |
| 1800 | 1700 | 100 | 800 | 500 | 400 | 400 | VCK18171852 | VCK18171853 | VCK18171854 |
| 1800 | 1700 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK18171862 | VCK18171863 | VCK18171864 |
| 1800 | 1700 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK18171862 | VCK18171863 | VCK18171864 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK181711042 | VCK181711043 | VCK181711044 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK181711042 | VCK181711043 | VCK181711044 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK181711052 | VCK181711053 | VCK181711054 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK181711062 | VCK181711063 | VCK181711064 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK181711062 | VCK181711063 | VCK181711064 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1200 | 400 | 600 | 600 | VCK181711242 | VCK181711243 | VCK181711244 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1200 | 500 | 600 | 600 | VCK181711252 | VCK181711253 | VCK181711254 |
| 1800 | 1700 | 100 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK181711262 | VCK181711263 | VCK181711264 |
| 2000 | 1900 | 100 | 400 | 400 | 200 | 200 | VCK20191442 | VCK20191443 | VCK20191444 |
| 2000 | 1900 | 100 | 400 | 500 | 200 | 200 | VCK20191452 | VCK20191453 | VCK20191454 |
| 2000 | 1900 | 100 | 400 | 600 | 200 | 200 | VCK20191462 | VCK20191463 | VCK20191464 |
| 2000 | 1900 | 100 | 400 | 800 | 200 | 200 | VCK20191482 | VCK20191483 | VCK20191484 |
| 2000 | 1900 | 100 | 600 | 400 | 300 | 300 | VCK20191642 | VCK20191643 | VCK20191644 |
| 2000 | 1900 | 100 | 600 | 500 | 300 | 300 | VCK20191652 | VCK20191653 | VCK20191654 |
| 2000 | 1900 | 100 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK20191662 | VCK20191663 | VCK20191664 |
| 2000 | 1900 | 100 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK20191682 | VCK20191683 | VCK20191684 |
| 2000 | 1900 | 100 | 800 | 400 | 400 | 400 | VCK20191842 | VCK20191843 | VCK20191844 |
| 2000 | 1900 | 100 | 800 | 500 | 400 | 400 | VCK20191852 | VCK20191853 | VCK20191854 |
| 2000 | 1900 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK20191862 | VCK20191863 | VCK20191864 |
| 2000 | 1900 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK20191862 | VCK20191863 | VCK20191864 |
| 2000 | 1900 | 100 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK20191882 | VCK20191883 | VCK20191884 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK201911042 | VCK201911043 | VCK201911044 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 400 | 500 | 500 | VCK201911042 | VCK201911043 | VCK201911044 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK201911052 | VCK201911053 | VCK201911054 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 500 | 500 | 500 | VCK201911052 | VCK201911053 | VCK201911054 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK201911062 | VCK201911063 | VCK201911064 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK201911062 | VCK201911063 | VCK201911064 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1000 | 800 | 500 | 500 | VCK201911082 | VCK201911083 | VCK201911084 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1200 | 400 | 600 | 600 | VCK201911242 | VCK201911243 | VCK201911244 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1200 | 500 | 600 | 600 | VCK201911252 | VCK201911253 | VCK201911254 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK201911262 | VCK201911263 | VCK201911264 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1200 | 800 | 600 | 600 | VCK201911282 | VCK201911283 | VCK201911284 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1600 | 400 | 800 | 800 | VCK201911642 | VCK201911643 | VCK201911644 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1600 | 500 | 800 | 800 | VCK201911652 | VCK201911653 | VCK201911654 |
| 2000 | 1900 | 100 | 1600 | 600 | 800 | 800 | VCK201911662 | VCK201911663 | VCK201911664 |
| 2200 | 2100 | 100 | 400 | 600 | 200 | 200 | VCK22211462 | VCK22211463 | VCK22211464 |
| 2200 | 2100 | 100 | 600 | 600 | 300 | 300 | VCK22211662 | VCK22211663 | VCK22211664 |
| 2200 | 2100 | 100 | 600 | 800 | 300 | 300 | VCK22211682 | VCK22211683 | VCK22211684 |
| 2200 | 2100 | 100 | 800 | 600 | 400 | 400 | VCK22211862 | VCK22211863 | VCK22211864 |
| 2200 | 2100 | 100 | 800 | 800 | 400 | 400 | VCK22211882 | VCK22211883 | VCK22211884 |
| 2200 | 2100 | 100 | 1000 | 600 | 500 | 500 | VCK222111062 | VCK222111063 | VCK222111064 |
| 2200 | 2100 | 100 | 1200 | 600 | 600 | 600 | VCK222111262 | VCK222111263 | VCK222111264 |
| 2200 | 2100 | 100 | 1200 | 800 | 600 | 600 | VCK222111282 | VCK222111283 | VCK222111284 |

| Высота H1, мм. | Ширина A, мм. | Глубина B, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1, мм. | A, мм. | B, мм. | Рама Н1.А. | Рама лиц.H1.A | Перемычка каркаса В (ЩО,ПРС) | Панель приборов 800.1,0 СБ | Панель приборов 800.1,0 СБ |
| 1600 | 600 | 600 | VCK16621 | VCK16631 | VCK6211 | VCK624 | VCK634 |
| 1600 | 600 | 800 | VCK16621 | VCK16631 | VCK8211 | VCK624 | VCK634 |
| 1600 | 800 | 600 | VCK16821 | VCK16831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 1600 | 800 | 800 | VCK16821 | VCK16831 | VCK8211 | VCK824 | VCK834 |
| 1600 | 1000 | 600 | VCK161021 | VCK161031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1600 | 1000 | 800 | VCK161021 | VCK161031 | VCK8211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1600 | 1200 | 600 | VCK161221 | VCK161231 | VCK6211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1600 | 1200 | 800 | VCK161221 | VCK161231 | VCK8211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1700 | 400 | 400 | VCK17421 | VCK17431 | VCK4211 | VCK424 | VCK434 |
| 1700 | 400 | 500 | VCK17421 | VCK17431 | VCK5211 | VCK424 | VCK434 |
| 1700 | 400 | 600 | VCK17421 | VCK17431 | VCK6211 | VCK424 | VCK434 |
| 1700 | 600 | 400 | VCK17621 | VCK17631 | VCK4211 | VCK624 | VCK634 |
| 1700 | 600 | 500 | VCK17621 | VCK17631 | VCK5211 | VCK624 | VCK634 |
| 1700 | 600 | 600 | VCK17621 | VCK17631 | VCK6211 | VCK624 | VCK634 |
| 1700 | 600 | 800 | VCK17621 | VCK17631 | VCK8211 | VCK624 | VCK634 |
| 1700 | 800 | 400 | VCK17821 | VCK17831 | VCK4211 | VCK824 | VCK834 |
| 1700 | 800 | 500 | VCK17821 | VCK17831 | VCK5211 | VCK824 | VCK834 |
| 1700 | 800 | 600 | VCK17821 | VCK17831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 1700 | 800 | 600 | VCK17821 | VCK17831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 1700 | 1000 | 400 | VCK171021 | VCK171031 | VCK4211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1700 | 1000 | 400 | VCK171021 | VCK171031 | VCK4211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1700 | 1000 | 500 | VCK171021 | VCK171031 | VCK5211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1700 | 1000 | 600 | VCK171021 | VCK171031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1700 | 1000 | 600 | VCK171021 | VCK171031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1700 | 1200 | 400 | VCK171221 | VCK171231 | VCK4211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1700 | 1200 | 500 | VCK171221 | VCK171231 | VCK5211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1700 | 1200 | 600 | VCK171221 | VCK171231 | VCK6211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1900 | 400 | 400 | VCK19421 | VCK19431 | VCK4211 | VCK424 | VCK434 |
| 1900 | 400 | 500 | VCK19421 | VCK19431 | VCK5211 | VCK424 | VCK434 |
| 1900 | 400 | 600 | VCK19421 | VCK19431 | VCK6211 | VCK424 | VCK434 |
| 1900 | 400 | 800 | VCK19421 | VCK19431 | VCK8211 | VCK424 | VCK434 |
| 1900 | 600 | 400 | VCK19621 | VCK19631 | VCK4211 | VCK624 | VCK634 |
| 1900 | 600 | 500 | VCK19621 | VCK19631 | VCK5211 | VCK624 | VCK634 |
| 1900 | 600 | 600 | VCK19621 | VCK19631 | VCK6211 | VCK624 | VCK634 |
| 1900 | 600 | 800 | VCK19621 | VCK19631 | VCK8211 | VCK624 | VCK634 |
| 1900 | 800 | 400 | VCK19821 | VCK19831 | VCK4211 | VCK824 | VCK834 |
| 1900 | 800 | 500 | VCK19821 | VCK19831 | VCK5211 | VCK824 | VCK834 |
| 1900 | 800 | 600 | VCK19821 | VCK19831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 1900 | 800 | 600 | VCK19821 | VCK19831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 1900 | 800 | 800 | VCK19821 | VCK19831 | VCK8211 | VCK824 | VCK834 |
| 1900 | 1000 | 400 | VCK191021 | VCK191031 | VCK4211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 400 | VCK191021 | VCK191031 | VCK4211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 500 | VCK191021 | VCK191031 | VCK5211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 500 | VCK191021 | VCK191031 | VCK5211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 600 | VCK191021 | VCK191031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 600 | VCK191021 | VCK191031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1000 | 800 | VCK191021 | VCK191031 | VCK8211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 1900 | 1200 | 400 | VCK191221 | VCK191231 | VCK4211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1900 | 1200 | 500 | VCK191221 | VCK191231 | VCK5211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1900 | 1200 | 600 | VCK191221 | VCK191231 | VCK6211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1900 | 1200 | 800 | VCK191221 | VCK191231 | VCK8211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 1900 | 1600 | 400 | VCK191621 | VCK191631 | VCK4211 | VCK1624 | VCK1634 |
| 1900 | 1600 | 500 | VCK191621 | VCK191631 | VCK5211 | VCK1624 | VCK1634 |
| 1900 | 1600 | 600 | VCK191621 | VCK191631 | VCK6211 | VCK1624 | VCK1634 |
| 2100 | 400 | 600 | VCK21421 | VCK21431 | VCK6211 | VCK424 | VCK434 |
| 2100 | 600 | 600 | VCK21621 | VCK21631 | VCK6211 | VCK624 | VCK634 |
| 2100 | 600 | 800 | VCK21621 | VCK21631 | VCK8211 | VCK624 | VCK634 |
| 2100 | 800 | 600 | VCK21821 | VCK21831 | VCK6211 | VCK824 | VCK834 |
| 2100 | 800 | 800 | VCK21821 | VCK21831 | VCK8211 | VCK824 | VCK834 |
| 2100 | 1000 | 600 | VCK211021 | VCK211031 | VCK6211 | VCK1024 | VCK1034 |
| 2100 | 1200 | 600 | VCK211221 | VCK211231 | VCK6211 | VCK1224 | VCK1234 |
| 2100 | 1200 | 800 | VCK211221 | VCK211231 | VCK8211 | VCK1224 | VCK1234 |

| № п/п | Рисунок | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Рама Н1.А. | 2 шт. Для Корпуса Р - 1 шт. |
| 1 |  | Рама лиц.H1.A | Для Корпуса Р - 1 шт. |
| 2 |  | Перемычка каркаса В | 2 шт. |
| 2 |  | Перемычка каркаса В (ЩО,ПРС) | 2 шт. |
| 2 |  | Перемычка B - ШМ-75 СБ | 2 шт. |
| 3 |  | Кронштейн К2 | 8 шт. |
| 4 |  | Кронштейн панелей | 10 шт. |
| 5 |  | Крыша A.B К2 |  |
| 6 |  | Дно A.B К2 |  |
| 7 |  | Панель задняя |  |
| 8 |  | Панель приборов 800.1,0 СБ | 2 шт. Для Корпуса Р - 1 шт. |
| 9 |  | Панель приборов 800.1,0 СБ | Для Корпуса Р - 1 шт. |
| 9 |  | Дверь Н1.А |  |
| 9 |  | Дверь H1.A | Для Корпуса Р |
| 10 |  | Дверь 2Д H1.A1 | Для двудверного варианта. |
| 11 |  | Дверь 2Д H1.A2 | Для двудверного варианта. |
| 12 |  | Рым-болт | 4 шт. |
| 13 |  | Цоколь A.B.Н2 |  |
| 14 |  | Навес корпуса | 3 шт. Для двухдвеного корпуса - 6 шт. |
| 15 |  | Панель боковая H1.B. | Поставляется отдельно. |

Чтобы заказать шкаф нетипового размера, специального цвета или с вырезами по вашим размерам, обратитесь к нашим специалистам. В случае затруднений по выполнению технического задания на производство наши сотрудники проконсультируют Вас.

Перечень метизов используемых при монтаже.

| Рис. | Наименование |  | Рис. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Винт М8х20 (16) |  |  | Шайба М10 |
|  | Гайка М8 |  |  | Гайка М10 |
|  | Шайба А 8 (увеличенная) |  |  | Рым болт М 10* |
|  | Шайба С 8 |  |  | Винт М5х10 |
|  | Винт DIN7500 C 6x12 |  |  | Винт M5х10 |
|  | Винт М5х35 |  |  | Саморез |
|  | Винт М5х25 |  |  | Гайка клетевая М5 |
|  | Винт М10х20 |  |  | Винт с накатаным роликом М8Х30 |
|  | Шайба М10 |  |  |  |